Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтройИнвест»

Изменение № 2 к

ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

(в редакции   от 30  июня 2008 года)

По проекту «Десятиэтажный жилой дом  со встроенными офисными помещениями по ул.Ст.Разина - Мичурина»

г. Калуга                                                                        «20» января 2009 года

1. В соответствии с п. 5 ст.19 Федерального закона №214-ФЗ от 24 декабря 2004 года дополнить п.6 Проектной декларации абзацем следующего содержания:

На «30» сентября 2008 года:

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ решеНИЯ.

Жилого дома.

Отделка фасадов здания.

Наружные стены выполнены  из керамзитобетонных блоков и  утеплителя. В качестве облицовочного материала принят композиционный материал типа «Алкотек».

В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты на базальтовой основе.

Окна – двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профиля.

Рамы остекления лоджий выполнены из профили ПВХ с одинарным стеклопакетом.

Наружные подъездные двери и двери технических помещений выполнены из стали.

Отделка квартир внутренняя.

Наружные стены: выполнены из керамзитобетонных блоков,  утеплителя и облицованы «Алкотеком». Внутренняя сторона стен оштукатурена.

Межквартирные стены: выполнены из газобетонных блоков с устройством шумоизоляции, оштукатурены.

Межкомнатные стены из пеноблоков будут выложены Застройщиком на высоту одного блока, либо полностью по согласованию с Покупателем и при подписании дополнительного соглашения на данный вид работ.

Стены санузлов выполнены из  красного кирпича и оштукатурены с двух сторон. В санузлах выполнена гидроизоляция полов.

Ограждающие конструкции вентиляционных шахт,  шахт дымоудаления – выполнены из красного кирпича и оштукатурены.

Выравнивающая стяжка и шумоизоляция по монолитным покрытиям выполняется Покупателем самостоятельно либо выполняется Застройщиком при подписании дополнительного соглашения с Покупателем.

Двери внутренние (на входе в квартиры) деревянные.

Чистовую отделку в квартирах Покупатель выполняет самостоятельно за свой счет.

Отделка общественных зон.

Стены лестничных и лифтовых шахт выполнены из ж/б и окрашены водоэмульсионной краской.

Полы общественных зон – плитка кафельная, либо керамогранит.

Потолки общественных зон – клеевая побелка.

Инженерное обеспечение квартир.

Каждая квартира обеспечивается следующими инженерными коммуникациями:

- электричеством,

- холодной, горячей водой,

- отоплением,

- канализацией (прокладка канализационных стояков с выходами в с/у),

- вытяжной вентиляцией в с/у и кухнях,

- подводом газа на кухню,

- радиовещанием.

Электричество.

Застройщик устанавливает на лестничной площадке щит управления, оборудованный узлом учета электроэнергии и осуществляет ввод кабеля в квартиру. Дальнейшая разводка кабеля по квартире может быть выполнена согласно дополнительного соглашения между Застройщиком и Покупателем.

Холодное и горячее водоснабжение.

Застройщик обеспечивает прокладку стояков ХВ и ГВ и установку запорной арматуры и счетчиков холодной и горячей воды. Разводку воды по квартире, установку сантехнического оборудования и подключения сантехнического оборудования Застройщик не производит.

Снабжение горячей водой предусмотрено централизовано в канале теплосети.

Отопление.

Система теплоснабжения предусмотрена закрытая централизованная.

Застройщик обеспечивает монтаж систем отопления в полном объеме с установкой стальных радиаторов.

Канализация хозяйственно-бытовая.

Застройщик обеспечивает санузлы и кухни канализационными стояками в соответствии с проектом. Внутреннюю канализационную разводку и подключение к ней сантехнических приборов Застройщик не производит.

Вытяжная вентиляция в санузлах и кухнях.

В квартирах предусмотрена вытяжная вентиляция с неорганизованным притоком наружного воздуха через неплотности светопрозрачных ограждений.

Застройщик прокладывает воздуховоды в вертикальных шахтах, которые имеют горизонтальные входы в стенах санузлов, ванных и кухонных комнатах.

Газ.

Заказчик осуществляет подвод газопровода на кухню с установкой запорной газовой арматуры и счетчика газа.

Установку газовых плит и других приборов потребляющих природный газ Застройщик не производит.

Радиофикация.

Заказчик устанавливает распаячную радиокоробку на лестничной площадке, подводку кабеля к квартире и разводку кабеля по квартире Покупатель осуществляет самостоятельно. Дальнейшая разводка кабеля по квартире может быть выполнена Застройщиком согласно дополнительного соглашения между Застройщик и Покупателем.

Генеральный директор    Ефимкин В.Е.